## 生产车间一
生产车间一电气工程
序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
强电
1 | TFAP工作走道动力配电箱 | （配电间）、空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
2 | 1FJAP1工作走道动力配电箱 | （排烟机房、走道）、空气开关等配件 | 台 | 2 |  | 0
3 | 1FJAP2/1FJAP3包装区动力配电箱 | （包装区、外包装区）、空气开关等配件 | 台 | 2 |  | 0
4 | 2FJAP1/2FAP2工作走道动力配电箱 | （排烟机房）、空气开关等配件 | 台 | 3 |  | 0
5 | PDAE双电源自动切换箱 | （变配电室）、空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
6 | XFAP消防主供配电箱 | （变配电室）、空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
7 | XFEAP消防备供配电箱 | （变配电室）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
8 | XYAP一层洗衣房电源箱 | （洗衣房）、空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
9 | ZMAP照明总配电箱 | （变配电室）、空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
10 | 1AL1-1AL10照明配电箱 | 空气开关等配件（1AL3/6/7/8为不锈钢箱体） | 台 | 10 |  | 0
11 | 2AL1-2AL3照明配电箱 | 空气开关等配件 | 台 | 3 |  | 0
12 | 1AT1-3挂墙式双电源自动切换箱 | （配电室、配电间）空气开关等配件 | 台 | 3 |  | 0
13 | 1ALAE1-3应急照明 | 空气开关等配件 | 台 | 3 |  | 0
14 | 2ALAE1-2应急照明 | 空气开关等配件 | 台 | 2 |  | 0
15 | 2PYAP1-2消防控制配电箱 | 空气开关等配件 | 台 | 2 |  | 0
16 | BGAL工作走道照明配电箱 | 空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
17 | 1PYAP1消防控制配电箱 | 空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
18 | SGAP事故风机控制箱 | 空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
19 | ZKAE双电源自动切换箱 | 空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
20 | 1JZALE1-3 | 空气开关等配件 | 台 | 3 |  | 0
21 | 2JZALE1-2 | 空气开关等配件 | 台 | 2 |  | 0
22 | PYC电源箱 | （排烟窗）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
23 | 400*500双电源配电箱 | 空气开关等配件 | 台 | 2 |  | 0
24 | AK按钮控制箱（不锈钢） | 空气开关等配件 | 台 | 18 |  | 0
52 | 铜芯电力电缆NH-YJV-3*35+2*16 | 众邦、材料等 | m | 98.8 |  | 0
53 | 铜芯电力电缆NG-A-3*35+2*16 | 众邦、材料等 | m | 625 |  | 0
54 | 铜芯电力电缆YJV-5*16 | 众邦、材料等 | m | 381.2 |  | 0
55 | 铜芯电力电缆YJV-5*10 | 众邦、材料等 | m | 1050.92 |  | 0
56 | 铜芯电力电缆YJV-5*6 | 众邦、材料等 | m | 1523.21 |  | 0
57 | 铜芯电力电缆YJV-5*4 | 众邦、材料等 | m | 1342 |  | 0
58 | 铜芯电力电缆NH-YJV-5*4 | 众邦、材料等 | m | 1164 |  | 0
59 | 铜芯电力电缆YJV-4*6 | 众邦、材料等 | m | 116.21 |  | 0
60 | 铜芯电力电缆YJV-4*2.5 | 众邦、材料等 | m | 3571 |  | 0
61 | 铜芯电力电缆NG-5*6 | 众邦、材料等 | m | 478.83 |  | 0
62 | 铜芯电力电缆NG-A-3*120+1*70 | 众邦、材料等 | m | 772 |  | 0
63 | 控制电缆KVV-25*1.5 | 众邦、材料等 | m | 430 |  | 0
64 | 控制电缆KVV-20*1.5 | 众邦、材料等 | m | 190 |  | 0
65 | 控制电缆KVV-14*1.5 | 众邦、材料等 | m | 188.64 |  | 0
66 | 控制电缆KVV-7*1.5 | 众邦、材料等 | m | 306.51 |  | 0
67 | 控制电缆KVV-5*1.5 | 众邦、材料等 | m | 448.56 |  | 0
68 | NH-BV-4mm2 | 众邦、材料等 | m | 789 |  | 0
69 | NH-BV-2.5mm2 | 众邦、材料等 | m | 302 |  | 0
70 | BV-4mm2 | 众邦、材料等 | m | 13389.5 |  | 0
71 | BV-2.5mm2 | 众邦、材料等 | m | 25259.4 |  | 0
72 | BXF-4mm2 | 众邦、材料等 | m | 1799.3 |  | 0
73 | BXF-2.5mm2 | 众邦、材料等 | m | 1986.5 |  | 0
104 | 双绞线缆 UTP6 | 固定件、配件等 | m | 538.7 |  | 0
105 | NG-A 5*10 | 众邦、材料等 | m | 189 |  | 0
106 | 合计 |  |  |  |  | 0

## 生产车间二
生产车间二电气工程
序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
1 | 1ALAT1-3挂墙式双电源自动切换箱800*1000*200（1ALAT2/3不锈钢） | （换鞋间、灌装区）空气开关等配件 | 台 | 3 |  | 0
2 | 1AT2落地式双电源自动切换箱600*1800*400 | （配电室）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
3 | 1AT1、1AT3挂墙式双电源自动切换箱800*1000*200 | （配电室、配电间）空气开关等配件 | 台 | 2 |  | 0
4 | 2AT1-2AT4挂墙式双电源自动切换箱800*1000*200 | （排烟机房）空气开关等配件 | 台 | 4 |  | 0
5 | CKAP落地式动力配电箱800*2000*400 | (配电间)空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
6 | GZAP挂墙式动力配电箱箱800*1000*200（不锈钢） | (换鞋间)空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
7 | XBAP落地式动力配电箱1000*2000*500 | （配电室）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
8 | XZAP落地式动力配电箱1000*2000*500 | （配电室）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
9 | ZKAP挂墙式动力配电箱箱800*1000*200 | （中控室）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
10 | 1AL1-1AL9照明配电箱（1AL7/8不锈钢） | （一层）空气开关等配件 | 台 | 9 |  | 0
11 | 2AL1-2AL4照明配电箱 | （二层）空气开关等配件 | 台 | 4 |  | 0
12 | QCLAP1/QCLAP2落地式动力配电箱1000*2200*500（不锈钢） | （前处理、预处理车间）空气开关等配件 | 台 | 2 |  | 0
13 | QCLAP3挂墙式动力配电箱箱800*1000*200（不锈钢） | （预处理车间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
14 | BZAP落地式动力配电箱1000*2000*400 | （包装间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
15 | PDSAP挂墙式动力配电箱箱800*1000*200 | （配电室）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
16 | AK按钮控制箱（不锈钢） | 空气开关等配件 | 台 | 10 |  | 0
17 | PYC电源箱 | （排烟窗）空气开关等配件 | 台 | 5 |  | 0
18 | 1ALAE1-4应急照明 | 空气开关等配件 | 台 | 4 |  | 0
19 | 400*500双电源不锈钢配电箱 | 空气开关等配件 | 台 | 2 |  | 0
60 | 铜芯电力电缆YJY-3*185+2*95 | 众邦、材料等 | m | 1155 |  | 0
61 | 铜芯电力电缆YJY-3*50+2*25 | 众邦、材料等 | m | 160 |  | 0
62 | 铜芯电力电缆YJY-3*35+2*16 | 众邦、材料等 | m | 137 |  | 0
63 | 铜芯电力电缆YJY-5*16 | 众邦、材料等 | m | 470 |  | 0
64 | 铜芯电力电缆YJY-5*10 | 众邦、材料等 | m | 1758 |  | 0
65 | 铜芯电力电缆YJY-5*6 | 众邦、材料等 | m | 87.52 |  | 0
66 | 铜芯电力电缆YJY-5*4 | 众邦、材料等 | m | 425 |  | 0
67 | 铜芯电力电缆YJY-5*2.5 | 众邦、材料等 | m | 2632.8 |  | 0
68 | 铜芯电力电缆YJY-4*6 | 众邦、材料等 | m | 37 |  | 0
69 | 铜芯电力电缆YJY-4*4 | 众邦、材料等 | m | 59 |  | 0
70 | 铜芯电力电缆YJY-4*2.5 | 众邦、材料等 | m | 1823 |  | 0
71 | 铜芯电力电缆YJY-3*4 | 众邦、材料等 | m | 2563 |  | 0
72 | 铜芯电力电缆YJY-3*2.5 | 众邦、材料等 | m | 3177.95 |  | 0
73 | 铜芯电力电缆WDZB1NYJY-3*25+2*16 | 众邦、材料等 | m | 263.5 |  | 0
74 | 铜芯电力电缆WDZB1NYJY-5*16 | 众邦、材料等 | m | 673 |  | 0
75 | 铜芯电力电缆WDZB1NYJY-5*10 | 众邦、材料等 | m | 1304.6 |  | 0
76 | 铜芯电力电缆WDZB1NYJY-4*10 | 众邦、材料等 | m | 16.7 |  | 0
77 | 铜芯电力电缆WDZB1NYJY-4*6 | 众邦、材料等 | m | 13.75 |  | 0
78 | 铜芯电力电缆WDZB1NYJY-3*2.5 | 众邦、材料等 | m | 1015 |  | 0
79 | 铜芯电力电缆ZB1N-KYJY-4*1.5 | 众邦、材料等 | m | 256.3 |  | 0
80 | 铜芯电力电缆KYJY-7*1.5 | 众邦、材料等 | m | 282 |  | 0
81 | BYJ-4mm2 | 众邦、材料等 | m | 9065.9 |  | 0
82 | BYJ-2.5mm2 | 众邦、材料等 | m | 24892.4 |  | 0
83 | ZB1N-BYJ-4mm2 | 众邦、材料等 | m | 152.8 |  | 0
84 | ZB1N-BYJ-2.5mm2 | 众邦、材料等 | m | 721.7 |  | 0
85 | 总等电位接地端子箱MEB（不锈钢） | 固定件、配件等 | 块 | 17 |  | 0
86 | 等电位接地端子箱LED（不锈钢） | 固定件、配件等 | 块 | 15 |  | 0
109 | 合计 |  |  |  |  | 0

## 乳清处理
乳清处理电气工程
序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
强电
1 | 1AP1动力配电箱 | （乳清前处理车间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
2 | 1AP3动力配电箱 | （门厅）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
3 | 1AP4动力配电箱 | （暂存间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
4 | 1AT双电源自动切换箱 | （配电小间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
5 | 2AT双电源自动切换箱 | （配电小间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
6 | 3AT双电源自动切换箱 | （配电小间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
7 | 4AT双电源自动切换箱 | （配电小间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
8 | 5AT双电源自动切换箱 | （配电小间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
9 | ATzk双电源自动切换箱 | （中央控制室）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
10 | XFAP消防主供配电柜 | （配电小间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
11 | XFAPE消防备主供配电柜 | （配电小间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
12 | XYAP-洗衣房配电箱 | 空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
13 | 排烟天窗电控箱 | 空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
30 | ATZK入户-ZR-YJY-5*10 | 固定件、配件等 | m | 22 |  | 0
31 | XFAPE入户-NG-A-5*16 | 固定件、配件等 | m | 165.3 |  | 0
32 | XFAP入户-NG-A-5*16 | 固定件、配件等 | m | 160.3 |  | 0
33 | XFAPE入户-NG-A-5*16 | 固定件、配件等 | m | 430 |  | 0
34 | NG-A-5*4 | 众邦、材料等 | m | 237.5 |  | 0
35 | ZN-KVV-7*1.5 | 众邦、材料等 | m | 110 |  | 0
36 | ZN-YJY-4*2.5 | 众邦、材料等 | m | 120.2 |  | 0
37 | ZN-YJY-5*4 | 众邦、材料等 | m | 194.2 |  | 0
38 | ZR-YJY-4*2.5 | 众邦、材料等 | m | 289.714 |  | 0
39 | ZR-YJY-4*25+1*16 | 众邦、材料等 | m | 121.5 |  | 0
40 | ZR-YJY-4*4 | 众邦、材料等 | m | 339.5 |  | 0
41 | ZR-YJY-5*10 | 众邦、材料等 | m | 156.2 |  | 0
42 | ZR-YJY-5*4 | 众邦、材料等 | m | 98 |  | 0
43 | ZR-YJY-5*6 | 众邦、材料等 | m | 287.9 |  | 0
44 | ZN-BYJ2.5 | 众邦、材料等 | m | 338.68 |  | 0
45 | ZN-BYJ4 | 众邦、材料等 | m | 655.5 |  | 0
46 | ZR-BYJ2.5 | 众邦、材料等 | m | 7534.2 |  | 0
47 | ZR-BYJ4 | 众邦、材料等 | m | 946.703 |  | 0
61 | 合计 |  |  |  |  | 0

## 动力车间
动力车间电气工程
序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
1 | AK-控制按钮箱 | 空气开关等配件 | 台 | 3 |  | 0
2 | 1AL-600*500*300照明配电箱 | （收奶检测及地磅间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
3 | 1AT-800*1000*200双电源动力切换箱 | 空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
4 | 2AL-600*500*300照明配电箱 | （能源值班室）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
5 | 2AT-1000*1000*200双电源动力切换箱 | 空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
6 | EBAP-800*2000*500动力配电箱 | 空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
7 | PDAP-800*1000*200动力配电箱 | 空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
8 | SNJAP1-800*1000*200动力配电箱（不锈钢） | （收奶间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
9 | SNJAP2-800*1000*200动力配电箱（不锈钢） | （收奶间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
10 | KYAP1-800*1000*200动力配电箱 | （空压间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
11 | SCLAP1-800*1000*200动力配电箱 | （制冷水处理间）空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
12 | 1ALE配电箱 | 空气开关等配件 | 台 | 1 |  | 0
32 | KYJY-7*1.5 | 众邦、材料等 | m | 562.3 |  | 0
33 | WDZB1N-YJY-3*2.5 | 众邦、材料等 | m | 62.8 |  | 0
34 | WDZB1N-YJY-4*2.5 | 众邦、材料等 | m | 756 |  | 0
35 | WDZB1N-YJY-5*10 | 众邦、材料等 | m | 670 |  | 0
36 | WDZB1N-4*25+1*16 | 众邦、材料等 | m | 1300 |  | 0
37 | WDZB1N-YJY-5*16 | 众邦、材料等 | m | 680 |  | 0
38 | YJY-3*2.5 | 众邦、材料等 | m | 300 |  | 0
39 | YJY-4*2.5 | 众邦、材料等 | m | 646.6 |  | 0
40 | YJY-5*2.5 | 众邦、材料等 | m | 703.5 |  | 0
41 | ZB1N-KYJY-7*1.5 | 众邦、材料等 | m | 300.8 |  | 0
42 | BYJ2.5 | 众邦、材料等 | m | 6002.3 |  | 0
43 | BYJ4 | 众邦、材料等 | m | 3000.3 |  | 0
44 | ZB1-BYJ2.5 | 众邦、材料等 | m | 95 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0